Resonancia magnética nuclear: RMN

De Wikipedia

Imagen del cerebro humano obtenida por resonancia magnética nuclear.

La resonancia magnética nuclear (RMN o NMR de sus siglas en inglés) es un fenómeno físico basado en las propiedades magnéticas que poseen los núcleos atómicos.

La RMN permite alinear los campos magnéticos de diferentes átomos en la dirección de un campo magnético externo.

La respuesta a este campo externo depende del tipo de núcleos atómicos por lo que esta técnica puede utilizarse para obtener información sobre una muestra.

La resonancia magnética nuclear hace uso de las propiedades de resonancia aplicando radiofrecuencias a los átomos o dipolos entre los campos alineados de la muestra y permite estudiar la información estructural o química de una muestra.

La RMN se utiliza también en el campo de la investigación de ordenadores cuánticos.

Sus aplicaciones más frecuentes se encuentran ligadas al campo de la medicina.

Aplicaciones médicas

En medicina, la Resonancia Magnética es una técnica de obtención de imágenes del organismo basada en el fenómeno físico de la resonancia.

Estas imágenes se utilizan como fuente de información en numerosos diagnósticos.

RM funcional

La RM utiliza fuertes campos magnéticos que actúan sobres los átomos que componen diferentes sustancias en el cuerpo como el hidrogeno.

Los diferentes tejidos emiten diferentes ondas en función de su densidad y de su contenido en agua.

Una computadora traduce los patrones de estas ondas en imágenes muy detalladas de las partes del cuerpo en las cuales se pueden identificar anomalías que pueden ser utilizadas para un diagnóstico médico.

La RM produce cortes axiales (trasversales) del cuerpo parecidos a los de la tomografía axial computarizada, pero también puede presentar proyecciones en diferentes planos: coronales y

sagitales.

Equipo de RMN.

Como en la TAC, se puede usar contraste intravenoso (gadolinio).

Es una de las técnicas más novedosas de la Radiología.

La técnica usa equipos con potentes campos magnéticos magnéticos que oscilan desde 0,2 hasta 2 ó más Teslas (1 Tesla = 10.000 Gauss).

Los campos así generados son capaces de alinear ordenamente el momento magnético de los átomos con un número impar de nucleones del organismo que se estudia.

Que se somete a señales de radio frecuencia, que le otrogan energía a los diferentes átomos, cuando la señal cesa, los átomos se realinean con el campo magnético, esto produce liberación de energía en forma de señales electromagneticas electromagnéticas que son recogidas por bobinas (antenas)y procesadas por ordenador, que se emplean para formar imágenes del cuerpo.

El átomo más abundante y utilizado usualmente en este estudio es el de Hidrogeno.

Esta prueba de imagen se realiza en el servicio de Imagen, a pesar de que no es una exploración radiológica en la que se empleen rayos X, ni se esté expuesto a radiaciones ionizantes.

El inconveniente de esta prueba es el tiempo que se emplea en su realización, el ruido molesto que produce y que no se debe realizar en las personas que porten cualquier dispositivo metálico como prótesis, marcapasos, etc.

Además, el paciente debe colocarse en el interior de un tubo que impide el movimiento durante un periodo prolongado de tiempo, a veces hasta una hora, lo que puede molestar a las personas que padecen de claustrofobia.

Una modalidad de resonancia magnética es la resonancia magnética endorrectal, que se utiliza sobre todo para el estadiaje del cáncer de próstata.

Imagenes RMN obtenidas por Wikimedia Communs

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear"

Esta página fue modificada por última vez a las 04:31 5 jul 2006.

El contenido está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre de GNU (véase Copyrights para más detalles).

Wikipedia® es una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc.  Véase también

|  | Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Resonancia Magnética Nuclear |
| --- | --- |

|  | En Medlineplus puede encontrar más información sobre Resonancia magnética nuclear. |
| --- | --- |